Зарегистрирована:

Отдел Государственного пожарного надзора по п.Фирово Фировского района

«__11___» ___06____ 20 13   г.

Регистрационный № 282578020000916

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Здания Муниципального дошкольного образовательного учреждения Новосельский  детский сад «Колокольчик» , расположенного по ул. Школьной, д.101 в посёлке Сосновка Тверской области. Здание находится на балансе  Муниципального дошкольного образовательного учреждения Новосельский  детский сад «Колокольчик»                                                                                                                          Основной   государственный  регистрационный   номер  записи   о

государственной регистрации юридического лица 1026901602210

Идентификационный номер налогоплательщика     6945001865

Место нахождения объекта защиты      172705. Тверская область,  Фировский район , ул.Школьная дом 101

Юридическое лицо – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  Новосельский детский сад «Колокольчик».

Почтовый адрес: 172705. Тверская область, Фировский район, посёлок Сосновка ул.Школьная дом 101

Телефон: 5-37-44

Объект защиты - 172705 Тверская область, Фировский район посёлок Сосновка, ул.Школьная дом 101. здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения Новосельский детский сад «Колокольчик» .

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты: Объект запроектирован и построен согласно действующих на момент проектирования и строительства противопожарных норма и правил. Согласно требований ст.4 ст.6 ФЗ №123 расчет (оценка) пожарного риска не требуется. Уровень противопожарной защиты здания достигается наличием в здании работоспособной системой автоматической пожарной сигнализации, комплексом организационных мероприятий, проводимых с целью обеспечения и соблюдения противопожарной безопасности. |
| 2 | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара: Здание построено в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности, в этой связи при соблюдении указанных норм и противопожарного режима, регламентированного ППБ 01-03, ущерб третьим лицам не может быть причинен |
| 3 | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте: В соответствии статей 4, 151 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на объекте защиты реализуются требования пожарной безопасности, установленные следующими нормативными документами по пожарной безопасности: СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п.п.6.1,6.6, 6.86.10,6.1Ь6.13,6.16,9.1,9.2,10.11,11.7, 12.21,12.22; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; п.п.2.11,2.14,2.23,2.24,2.30,8.16,9.6,9.1,9.3,9.6,9.27,9.29,9.30 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» разд.8,разд.12,п.п. 7.11.87.11.9, табл.2, п. 7.11.13, п.7.11.15; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» разделы 6,7,8 в полном объеме в части касающейся декларируемого объекта, разделы 1,2,3.4,5 в части не противоречащей СНиП 2.01.02-85*, СНиП 2.08.02-89*; СНиП 2,05.06-85 «Электротехнические устройства»; п.п.3.18,3.65 6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; прил1.,п.п2.9,п.2Л2,п.6.19,п.620.п.6.39,п.7ЛЗ 7.СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;п.п!.6Д.8,1.14,1.31,1-32,1.82,1.85,1.86,1.90-1.136, п.п.1.152,1.156,п.1.158,п.2.37 8. СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»; п.п.4.1,4.2,4.6, 9. СНиП 11-35-76* «Кровли»; прил.8 10.СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение»; п.п. 7.60,7.61,7.62,7.63, п.7.64,п.7.65,п.7.66 11.СНиП 23-02-2003* «Тепловая защита зданий»; 12.МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара»; 13. ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования»; 14.НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; 15.НПБ 110-03* «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; 16.НПБ 104-03* «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; 17.ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 18.Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7 издание); |

Настоящую декларацию разработала:

заведующая МДОУ Новоселький  детский сад «Колокольчик»

Волкова И.Е.